消防安全知识问答

第一问：电动自行车使用的消防安全常识有哪些？

近年来，由于停放、充电不规范而引发的电动自行车火灾事故呈多发态势，给人民群众生命财产安全造成重大损失。如何预防电动自行车火灾？

应选购使用已获生产许可证的厂家生产的质量合格的电动自行车、充电器和电池，不得违规改装电动自行车及其配件。

电动自行车应停放在安全地点，不得停放在楼梯间、疏散通道、安全出口处，不得占用消防车通道。

为电动自行车充电的线路插座应由取得资格的电工安装并固定敷设，不得私拉乱接电源线路；应按照使用说明书的规定进行充电，不得长时间充电；充电时应尽量在室外进行，周围不得有可燃物。

住宅区物业服务企业和管理单位负责共用区域电动自行车停放、充电管理，开展消防安全巡查检查和消防宣传；有条件的，可设置固定集中的电动自行车充电点，或设置带安全保护装置的充电设施供居民使用。

第二问：电动自行车火灾一般发生在什么时段？

超过一半的电动自行车火灾都发生在夜间充电的过程中。根据过往的案例来看，电动自行车火灾伤亡事故一般发生在晚上充电时。很多人都是在楼道内充电的，这个时间段往往都是人们熟睡的时候，即使发现了，往往也没有时间逃离。电动自行车放在楼道内，直接把逃生通道切断了。

电动自行车燃烧实验证明，一旦电动车燃烧起来，毒烟以每秒1米的速度快速向上，所以1楼电动自行车着火很快会导致整幢楼陷入毒烟密布的状态，极易造成人员伤亡，甚至群死群伤火灾事故。

1FWA.COM范文网站链接：http://www.1fwa.com/fanwen/114236/