论测量技术的优化与创新

摘 要：测量技术是目前产品制造等行业比较关键的技术，在目前经济发展的大背景下，测量技术也在不断的实现优化和创新。测量技术的重要性的不断提高、测量技术与数字化的不断结合、测量技术认识的不断深化、测量方式的不断增多、测量范围的不断扩大等都将是其优化和创新的方向与目标。

关键词：测量技术；优化；创新

中图分类号：TB23 文献标识码：A

一、测量技术

测量技术是对某一元件、材料等进行实测的技术。测量的方式方法可能是采用某些仪器直接或间接的进行，也可能是应用电子技术进行测量的技术。

电子测量技术能够运用相关的电子技术将其转化为能够使用电子技术进行测量的测量对象，因此，电子技术测量的方法具有很广泛的应用。

比较常见的测量技术的分类是根据不同的测量对象，将测量技术分为以下两种。

1 直接测量技术。指可以直接采用相关仪器对被测物进行测量的技术。这一技术不涉及测量函数等的计算，测量的结果以及误差仅限于测量仪器的不确定性，因此，一般常用于普通的测量技术中。

2 间接测量技术。指为了得到被测量物体的值，采用与其具有函数关系的物体进行测量，进而通过函数计算得出被测物体的值。因此称为间接测量技术。这一测量值的不确定性主要取决于间接测量物体的不确定性。

同一种被测量物体可能会适用于多种测量方式，不同的测量方式也适用于不同的被测物体。之间的误差也有可能因为采用的测量技术的不同而有所差异。

二、测量技术优化与创新的趋势

随着社会经济的不断发展，测量技术的产生与不断发展越来越起到重要的作用，在经济全球化和一体化的背景下，测量技术的发展也将面临着越来越大的挑战。而在这种挑战下，测量技术也在不断的实现优化与创新。

1 创新与优化的方向

（1）标准化

科学技术的不断发展为测量技术的不断改进和实现标准化提供了可能和借鉴，也是测量技术不断实现完善的必然要求。

（2）精度化

精度是衡量测量技术的重要标准，在科学技术不断发展，人类需求不断增加的今天，要求测量技术的精度不断的优化，实现自身不断优化的同时，还要和国际水平相结合，实现整体水平的精度化。

2 创新与优化的趋势

（1）测量技术与数字化相结合

测量技术在发展中逐渐实现与数字化的结合，将亚微米与纳米级高精度的测量仪器进行开发，增加现有测量仪器以及技术对不同环境的适应能力，扩大适应范围。除此之外，将测量技术直接或者间接的参与到产品的开发和生产环节，形成数字化闭环制造系统。这是未来数字化生产的必然趋势，也是测量技术发展的主要方向。数字化和测量技术的不断融合，将会实现我国相关行业的快速发展。

（2）测量技术的重要性不断提高

测量技术的重要性不断提高主要体现在制造行业。这与制造业的生产环境和生产要求有直接联系。在现今的生产环境下，制造业的生产对测量仪器等的要求也在不断提高，测量仪器能否适应特殊的温度环境，能否抵抗相应环境下的污染状况以及震动状况，在相关的测量中能否减少测量的误差，尤其是减少重复测量中产生的误差，在参与产品的生产与制造过程中能否实现相关的便利性，能否不断的减少测量仪器以及技术等在生产过程中的不方便性和复杂性，等等。这些要求的提出与生产的不同环节和不同过程相关，例如高温环境下零部件的变形造成的屋里变化可能致使测量产生误差，长时间的使用产生的摩擦产生的测量误差以及生产的高精尖特点要求必须尽可能的减少误差的产生等等。在对测量技术的要求不断苛刻、不断精细化的情况下，也在体现出测量技术在制造业等生产行业重要性的不断提高。通过测量仪器在不同阶段不同生产环节中的不断改进，减少制造业在产品的研发与生产过程中的瓶颈，越来越体现其重要性的不断提高。

（3）测量技术的高精化

伴随着产品研发和生产要求的不断提高，测量技术的作用不断加深，对其高精化的要求也在不断的强化。例如由二维的产品精度发展为三维的产品精度，分辨率的不断提高对测量技术的要求也在不断的加强。这是测量技术由宏观到微观不断发展不断突破的重要体现，也是测量技术不断实现发展的重要体现。

（4）测量技术的应用范围不断扩大

根据测量技术的本质属性，测量技术的应用范围在不断的扩大，被测量的对象也在不断的增加，主要体现在被测对象的精细化方面。能够根据不同细微器件的不同的表象及粗糙程度测量出相应的数据。目前，国外的很多公司都在进行这方面的技术研发和试用，在微小孔和微细零件测量需求不断提高的趋势下，满足不同行业、不同生产过程中对测量技术的不同要求。

（5）测量方式的多样化

根据不同的生产环节和不同的生产器件，在进行测量时会有能否产生接触的要求。目前，很多测量在进行过程中都是通过传感器，因此，今后的测量传感器也将不断的增多。非接触式的测量方式也将不断的实现普及，实现测量方式的多样化。

结语

测量技术是产品研发过程中不可或缺的重要技术，在科学技术不断发展、产品质量要求不断增强的背景下，测量技术也将实现更高、更快、更加精细化的发展。

参考文献

[1]严召进.工程测量技术分析与探讨[J].中国新技术新产品，2010（02）.

[2]吴芳.探讨工程测量技术的现状及发展趋势[J].黑龙江科学， 2014（01）.

[3]吴天全.工程测量技术的发展与展望[J].中国高新技术企业，2007（09）.

1FWA.COM范文网站链接：http://www.1fwa.com/fanwen/154244/