论混凝土结构建筑模板施工技术与方法

摘 要：混凝土结构建筑模板是模板工程中经常应用的材料，为了提高施工的水平，施工人员要掌握混凝土结构建筑模板的施工技术，还要合理优化施工技术，这样才能保证模板工程的施工质量。当前社会对建筑工程的施工质量要求很高，施工单位一定要做好施工人员的培训工作，设计人员要做好模板结构的设计工作，要对施工的流程进行优化，下面笔者对混凝土结构建筑模板施工技术与方法进行简单的介绍，以供参考。

关键词：混凝土；建筑；模板；施工技术

中图分类号：TU74 文献标识码：A

模板工程是建筑工程的重要组成部分，其对建筑施工质量有着较大的影响，施工人员一定重视这项工作，还要不断的优化施工方法，要具有创新的精神，为了提高施工的质量、加快施工的进度，相关工作人员要对施工流程进行优化，还要对施工技术进行创新，要做到结合实际，这样才能降低建筑工程出现质量问题的概率。在应用混凝土结构建筑模板施工技术时，要做到结合实际，要针对施工现场的实际情况，对施工环节进行调整。

一、混凝土结构建筑模板施工技术的优点

模板工程是钢筋混凝土施工中重要的项目，在施工的过程中，由于需要进行模板制作与安装，所以会消耗较多的施工材料，模板工程的费用比重也比较大，施工人员一定要做好选材工作，还要保证安装的质量。模板是建筑工程主体结构的重要组成部分，应用模板施工技术可以提高主体结构的承载能力，如果施工技术选择不当，会延误施工的进度，还会影响混凝土的质量。建筑主体结构在施工工期比较长，施工的成本也比较高，只有提高施工技术，提高资源的利用率，才能降低施工的成本，保证建筑工程的经济效益。

二、模板结构体系的施工现状

1 材料方面。当前建筑市场的环境比较复杂，施工材料的种类越来越多，竞争力也越来越大，有的建材商为了提高竞争力，会降低材料的价格，在生产加工时偷工减料，影响了施工材料的质量。在选择钢管材料时，施工单元一定要做好质检工作，要保证施工材料的强度与刚度达标。在建筑工程中，采用的钢管厚度为3.5mm，但是有的建材生产商缩小了钢管的厚度，在生产加工时，选择的材料也比较低廉，使得钢管的耐腐蚀性不高，应用这种材料，严重影响了模板结构体系的稳定性。

2 施工方面。在建筑施工的过程中，有的施工单位专业能力不强，缺乏工作经验，设计人员没有与施工人员做好技术较低工作，施工人员的技术水平比较低，还有的看不懂施工设计图，在模板施工中存在操作不规范的问题。在设置模板支架时，施工人员需要做好间距测量工作，要保证模板支架的稳定性，还要避免在施工的过程中出现安全事故。在搭设模板支架时，有的施工人员没有按照设定好的流程进行操作，这增加了模板支架的安全隐患。在建筑施工现场，有时还存在施工材料摆放混乱的问题，这影响了施工材料的性能。

3 研究方面。在建筑施工的过程中，设计人员还要做好建筑结构的受力研究工作，但是有的施工单位对模板支架的搭设不够重视，使得模板支架经常发生倒塌的现象，这也使得建筑楼板经常出现开裂现象，不利于保证建筑结构的稳定性。我国在模板工程中，采用的技术比较落后，相关工作人员没有做好研究工作，这不利于保证施工的质量，相关工作人员一定要做好科研工作，要保证建筑工程的结构的稳定性，还要降低楼板裂缝出现的概率。

三、混凝土结构建筑模板工程中常见的质量问题

1 强度与稳定性不足。在我国建筑行业中，高层建筑是主要的发展趋势，一些大跨度的高层建筑工程越来越多，其有着较大的施工难度，施工人员需要提高施工技术水平，还要掌握好基础的知识，要对建筑模板工程进行安全质量评价，还要保证模板支架搭建的合理性，保证模板支架受力的平衡性，避免模板支架出现严重的变形问题。

2 脱模剂涂刷质量不合格。在模板拆卸完成后，要对模板进行清理，如果清理的不够彻底，会影响脱模剂的涂刷效果。在涂刷时，施工人员要保证涂刷的均匀性，但是很多施工人员专业性不强，在对立模进行涂刷时，没有在主筋上进行垫块，使得很多脱模剂从钢筋上流淌下来，造成了污染。在使用脱模剂时，如果施工人员的操作不当，很容易使钢筋受到污染，在露天工程中，外界环境对脱模剂的使用也有着较大的影响，风吹日晒或者雨淋都会影响脱模剂的涂刷质量。脱模剂的种类很多，施工人员要掌握涂刷的技巧，这样才不会影响模板工程的施工质量。

四、混凝土结构建筑模板施工的技术与方法

1 配板设计工作。在建筑施工前，设计师需要做好钢模板组合的配板设计工作，要在设计图纸中标明模板的规格以及数量，还要标注模板的位置，设计人员要确定模板之间的间距，在大模板的拼装工程中，要对各个板块分别进行标注。施工人员还要做好孔洞的预留工作，要严格按照设计师的要求进行操作。

2 钢模板的排列布置方式。一般情况下，钢模板通常采用顺其长度方向排列。即以钢模板的长度沿着墙、梁、楼板、柱的长度方向排列。这样有利于多用长度大的钢模板和扩大支撑的间距；纵横兼配时，应考虑两端的对称布置。并还应该考虑钢背楞的间距和位置。纵向配板主要作用是补充横排所剩下的不足尺寸。有时为了配拼成型的模数，也采用纵向配板；钢模板端头接缝在混凝土侧压力较大的部位时，要错开布置。

3 模板拆除注意事项。各类建筑模板拆除的顺序和方法，应根据建筑模板设计的要求进行。如果建筑模板设计无具体要求时，可按先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的建筑模板，后拆承重的建筑模板及支架；建筑模板不能采取猛撬以致大片塌落的方法进行拆除；拆除的建筑模板必须随时进行清理，以免钉子扎脚，阻碍通行。拆除建筑模板的工人必须严格按照以上要求进行操作，力保拆除过程安全第一。

结语

建筑行业发展很快，随着人们生活水平的提高，对建筑工程施工提出了更高的要求，施工单位不但要保证建筑的质量与安全，还要保证建筑的美观性。建筑的结构类型越来越多，混凝土结构的建筑设计比较常见，在建筑模板工程中，施工单位要不断的改进施工技术，要做好施工流程的优化工作，还要加快施工的进度，要使建筑模板工程保质保量的完成。本文对混凝土结构建筑模板施工技术与方法进行了介绍，只有掌握专业的技术方法，才能保证建筑施工的安全性。

参考文献

[1]张锴.浅谈混凝土结构建筑模板施工技术与方法[J].科技风，2012（10）：188.

1FWA.COM范文网站链接：http://www.1fwa.com/fanwen/154302/